## Опросный лист
Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40 Контактные телефоны: 8 (800) 700-654-1 l 8 (8482) 942-111
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОЧНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
Наименование объекта
Назначение здания |  | жилое (уточнить какое) | [6 empty] | административное (уточнить какое)
иное (уточнить какое) _________________________________________________________
Высота здания с учетом техподполья, м
Адрес (местонахождение ИТП)
Расчетная тепловая мощность
Система отопления (СО) | [9 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Система горячего водоснабжения (ГВС) | [9 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Система вентиляции (СВ) | [9 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Модуль ввода |  |  |  | предусмотреть | [6 empty] | подключение к существующему
Греющая сторона
Среда | [9 empty] | вода, гликолевый раствор | [6 empty] | ___%
Источник теплоснабжения | [9 empty] | теплосеть, котельная, ЦТП, прочее
Температура на входе |  |  | зима | [5 empty] | °С | переходный период | [6 empty] | °С
Температура на выходе |  |  | зима | [5 empty] | °С | переходный период | [6 empty] | °С
Давление в подающем трубопроводе | [9 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Давление в обратном трубопроводе | [9 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Схема присоединения к тепловой сети |  |  |  | 2-х трубная |  |  |  |  | 3-х трубная |  |  |  |  | 4-х трубная
Диаметры трубопроводов ввода ТС |  |  | DN1______, DN2______, DN3______, DN4______
Нагреваемая сторона
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (СО) |  |  |  | независимое подключение |  |  |  | зависимое подключение |  |  |  |  | непосредственное подключение
Тип теплообменника (ТО) |  |  |  | паяный | [6 empty] | разборный
Тип регулирования | [6 empty] | качественное погодозависимое по температурному графику | [5 empty] | иное (уточнить) ________________
Нагреваемая среда | [6 empty] | вода | [5 empty] | этиленгликоль____%
[7 empty] | пропиленгликоль___% | [5 empty] | иное (уточнить) _________________
Резервирование (ТО) | [6 empty] | нет |  | 2 шт. по 100% мощности |  |  | 2 шт. по 50% мощности |  |  |  | иное (уточнить) ____________
Температура на входе в систему отопления | [9 empty] | °С
Температура на выходе из системы отопления | [9 empty] | °С
Гидравлическое сопротивление СО | [9 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Рабочее давление отопительных приборов | [9 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Расчетное давление в СО | [9 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Объем системы отопления | [9 empty] | л (м3) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Статическое давление в обратном трубопроводе СО | [9 empty] | м
Циркуляционный насос для СО | [5 empty] | количество насосов |  |  |  | электропитание |  |  |  | способ регулирования
[7 empty] | одинарный (без резерва) |  |  |  | 1 х 230 В |  |  |  | частотное преобразование
[7 empty] | одинарный (второй для склада) |  |  |  | 3 х 380 В |  |  |  | устройство плавного пуска
[7 empty] | сдвоенный | [7 empty] | нет
два раздельных
Подпиточный насос для СО (при его необходимости) | [5 empty] | количество насосов |  |  |  | электропитание |  |  |  | способ регулирования
[7 empty] | одинарный (без резерва) |  |  |  | 1 х 230 В |  |  |  | частотное преобразование
[7 empty] | одинарный второй для склада) |  |  |  | 3 х 380 В |  |  |  | устройство плавного пуска
[7 empty] | сдвоенный | [7 empty] | нет
два раздельных
СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) |  |  |  | закрытая через теплообменник | [6 empty] | открытая система
Тип теплообменника (ТО) |  |  |  | паяный | [6 empty] | разборный
Схема подключения ТО ГВС | [6 empty] | одноступенчатая | [5 empty] | двухступенчатая
Конструктивное исполнение двухступенчатого Т/О | [6 empty] | моноблок | [5 empty] | 2 раздельных Т/О
Резервирование ТО | [6 empty] | нет |  | 2 шт. по 100% мощности каждый |  |  | 2 шт. по 50% мощности каждый |  |  |  | иное (уточнить) ____________
Температура в подающем трубопроводе ГВС (Т3) | [9 empty] | °С
Температура в циркуляционном трубопроводе ГВС (Т4) | [9 empty] | °С
Температура в трубопроводе холодной воды, В1 | [9 empty] | °С
Давление в трубопроводе холодной воды на входе в ИТП | [9 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Требуемый напор в труб-де Т3 на выходе из ИТП | [9 empty] | м
Максимальный секундный расход воды в системе ГВС | [9 empty] | л/с
Макс. часовой расход воды в системе ГВС | [9 empty] | м3/ч (л/с) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Расход воды на циркуляцию ГВС | [9 empty] | % (м3/ч) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Гидравлическое сопротивление циркуляционного контура системы ГВС | [9 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Циркуляционный насос для ГВС | [5 empty] | количество насосов |  |  |  | электропитание |  |  |  | способ регулирования
[7 empty] | одинарный (без резерва) |  |  |  | 1 х 230 В |  |  |  | частотное преобразование
[7 empty] | одинарный (второй для склада) |  |  |  | 3 х 380 В |  |  |  | устройство плавного пуска
[7 empty] | сдвоенный | [7 empty] | нет
два раздельных
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИЯ (СВ) |  |  |  | независимое подключение |  |  |  |  | зависимое подключение |  |  |  |  | непосредственное (только врезки)
Тип теплообменника (ТО) |  |  |  | паяный | [6 empty] | разборный
Нагреваемая среда | [6 empty] | вода | [5 empty] | этиленгликоль___%
[7 empty] | пропиленгликоль___% | [5 empty] | иное (уточнить) _______________
Резервирование ТО | [6 empty] | нет |  | 2 шт. по 100% мощности каждый |  |  | 2 шт. по 50% мощности каждый |  |  |  | иное (уточнить) ____________
Температура на входе | [9 empty] | °С
Температура на выходе | [9 empty] | °С
Гидравлическое сопротивление СВ | [9 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Расчетное давление в СВ | [9 empty] | кПа (м. в. ст.) |  |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Объем воды в СВ | [9 empty] | л
Статическое давление в обратном трубопроводе СВ | [9 empty] | м
Циркуляционный насос для СВ | [5 empty] | количество насосов |  |  |  | электропитание |  |  |  | способ регулирования
[7 empty] | одинарный (без резерва) |  |  |  | 1 х 230 В |  |  |  | частотное преобразование
[7 empty] | одинарный (второй для склада) |  |  |  | 3 х 380 В |  |  |  | устройство плавного пуска
[7 empty] | сдвоенный | [7 empty] | нет
два раздельных
Подпиточный насос для СВ (при его необходимости) | [5 empty] | количество насосов |  |  |  | электропитание |  |  |  | способ регулирования
[7 empty] | одинарный (без резерва) |  |  |  | 1 х 230 В |  |  |  | частотное преобразование
[7 empty] | одинарный (второй для склада) |  |  |  | 3 х 380 В |  |  |  | устройство плавного пуска
[7 empty] | сдвоенный | [7 empty] | нет
два раздельных
Дополнительное оборудование
| регулятор перепада давления на модуле ввода |  |  |  | сетчатый фильтр на модуле вводе | [5 empty] | расширительный бак
| грязевик на модуле ввода |  |  |  | арматура на вводе + КИП
дополнительно
УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Общий на ИТП | [8 empty] | да | [5 empty] | нет
Отдельно на каждую систему | [8 empty] | да | [5 empty] | нет
Учёт расхода ХВС | [8 empty] | да | [5 empty] | нет
Учёт на трубопроводе подпитки | [8 empty] | счетчик | [5 empty] | расходомер
Иное (уточнить) | [5 empty] | _______________________________________
Возможность передачи данных |  |  |  | GSM |  |  |  | RS-232 |  |  | RS-485 |  |  |  | Ethernet
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
Автоматическое местное регулирование отпуска тепла в систему отопления здания в зависимости от температуры наружного воздуха | [8 empty] | да | [5 empty] | нет
Автоматическое местное регулирование температуры горячей воды, поступающей в систему ГВС здания. | [8 empty] | да | [5 empty] | нет
Автоматическое регулирование температуры обратной сетевой воды в тепловых сетях | [8 empty] | да | [5 empty] | нет
| Датчик аварии насоса (реле перепада давления) | [5 empty] | Датчик давления ("сухой ход" насосов)
Режим экономии (программирование контроллера на режим день-ночь, рабочие – воскресные дни) | [8 empty] | да | [5 empty] | нет
Система диспетчеризации
Передача данных |  |  |  | RS-232 |  |  |  | RS-485 |  |  | GSM |  |  |  | Ethernet
Габаритные размеры
Размеры помещения для установки БТП (длина/ширина/высота) | [12 empty] | м
Температура/влажность среды эксплуатации | [12 empty] | 0С
Монтажные проемы (ширина x высота) | [12 empty] | м
Максимальная масса установки (не более) | [12 empty] | кг
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Сейсмостойкость по шкале MCK-64 | [12 empty] | балл
Стальная арматура на вводе
[5 empty] | фланцевая | [5 empty] | резьбовая
Требования к тепловому пункту
Максимальное рабочее давление | [12 empty] | бар
Максимальная рабочая температура | [12 empty] | °С
Поставка запасных частей (в случае необходимости перечислить вид и количество)
Дополнительные сведения и требования
К опросному листу приложить план и разрез помещения, в котором устанавливается тепловой пункт, с указанием подвода (вывода) теплоносителя, системы отопления, вентиляции, холодной воды и ГВС, с указанием диаметров трубопроводов.